变压器套管的作用和要求简介
变压器套管的作用是：将变压器内部高、低压引线弓到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流.
    因此,对变压器套管有以下要求: 
  (1)必须具有规定的电气强度和足够的机械强度. 
  (2)必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热. 
  (3)外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修. 
