金卤灯电子镇流器与电感镇流器的优缺点 

	    

	              

	内容


	1

	 确保灯管寿命

	 传统铜铁式镇流器老化或劣化时，其所提供电流有可能过大，容易伤害灯管，造成寿命缩短，CDM灯管售价相当的高，如果使用电子镇流器比较容易确保灯管寿命。因此只要在5,000内有更换灯管的记录，对业者而言，使用电子式会比传统式划算。


	2

	 防变色

	 如果使用传统铜铁式安定器，使用2,000小时之后，金卤灯的色温会开始产生偏移，甚至高达30%以上变色，对卖场商品产生严重影响，使用电子镇流器，至灯管寿命终了前，色温改变局限5%以内。


	3

	 省电

	 和传统铜铁式镇流器比较，电子式可以节省10%~20%电力成本。


	4

	 重量轻

	 和传统铜铁式镇流器比较，电子式重量约为传统式的1/3左右。尤其特别适合35w及20w小瓦特数的金卤灯或者轨道式灯具的设计。


	5

	 承受电压变动

	 电子镇流器因为采取主动功因电路，可以承受大范围电压变动，而传统镇流器只能承受10%范围以内。


	6

	 无频闪

	 电子镇流器无灯管闪烁的问题。


	7

	 无需启辉器

	 电子镇流器不需要启辉器。


	8

	 无需补偿电容器

	 电子镇流器不需要补偿电容器。



	


