整流器原理及作用

整流器的作用
一般地整流器的作用就是把交流电转换成直流电，即所谓的AC－DC变换。 
整流一般都是需要倍压的，所以倍压整流器的种类比较多，常见到的有简单倍压整流电路、半波倍压整流电路、信克尔倍压整流电路以及对称倍压整流电路等。 
