什么是led节能灯?
首先我们来分析下什么是节能灯
   节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光灯，20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。这种光源在达到同样光能输出的前提下，只需耗费普通白炽灯用电量的1/5至1/4，从而可以节约大量的照明电能和费用，因此被称为节能灯。
我们在从电转化为光的效率来分析什么样的灯才是节能灯？
白炽灯的发光极限是20多流明每瓦，就算30流明吧。大家都知道白炽灯80%的电能是转化为热量的那么（30流明*(1-80%)）=6流明/瓦
节能灯发光极限是50流明每瓦（50流明×(1-80%)÷1/5）=50流明/瓦
LED灯的发光极限是600流明，而目前国内大部分厂家都能生产出来50-60流明/瓦的LED灯。
由此可以看出只要LED发光效率达到50流明/瓦以上就可以称得上是LED节能灯了。

结论：LED其实都算得上是节能灯，我觉得根本就没必要在给LED在加一个分类为LED节能灯，从而导制很多刚接触LED灯的用户认为在LED中还有一种分类为LED节能灯。顺便提下我们公司AOD 自己生产出来的白光LED照明灯发光效率为100流明/瓦 光衰小于3%每8000小时。 其实用户应该更关心LED的光衰，因为只要LED光衰达到10%就可以看出明显的变暗。
