保险丝管的分类：

　　按使用范围分，可分为：电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝（电子保险丝）、汽车保险丝。

　　按体积分，可分为：大型、中型、小型及微型。

　　按额定电压分，可分为：高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。

　　按分断能力分，可分为：高、低分断能力保险丝。

　　按形状分，可分为：平头管状保险丝（又可分为内焊保险丝与外焊保险丝）、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。

　　按熔断速度分，可分为：特慢速保险丝（一般用TT表示）、慢速保险丝（一般用T表示）、中速保险丝（一般用M表示）、快速保险丝（一般用F表示）、特快速保险丝（一般用FF表示）。

　　按品牌分，可以分为：胜名保险丝，力特保险丝，华德保险丝

　　按标准分，可分为：欧规保险丝（VDE）、美规保险丝（UL）、日规保险丝（PSE）。

　　按尺寸分可以分为：尺寸，3.6X10，3X10，5X20，6X30，6X32，6X25，10*38，2.4X7，2.5X6，3X8，2.5X9，8.5X8，8.5X8X4，3.5X10，3.5X9

　　按电流分可以分为：32ma,63ma,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,600mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,

　　5A,6A,7A,8A,9A,10A,12A,15A,20A,25A,30A

　　按材质分可以分为：玻璃电流保险丝，陶瓷电流保险丝
