PGL型交流低压配电屏简介
简要说明：开关柜，配电柜，XL-21动力柜，ATS自动转换柜，PGL配电屏，柴油发电机组，GGD，GCS，GCK，MNS，电力变压器配电工程。 
详细介绍：深圳市超业机电设备有限公司(13501580432)生产的PGL型交流低压配电屏用途
PGL型交流低压配电屏，适用于发电厂、变电站、厂矿企业中，在交流50Hz，额定工作电压不超过交流380V的低压配电
系统中作为动力、配电、照明之用。
型号说明
P G L （P表示低压开启式配电屏，G表示电器元件固定安装，固定接线， L表示动力用）
正常使用环境
1. 海拔高度不超过2000m。
2. 无剧烈震动和冲击的地方，没有粉尘、腐蚀性气体或雨水侵袭的户内。
3. 空气清洁，相对湿度在最高温度为+40℃时，不超过50%，在温度低时，允许有较高的相湿度，如+20℃时，相对湿度允许
为90%。
4. 周围环境温度不高于+40℃，而在24h的周期内平均温度不高于+35℃，周围空气温度的下限为-5℃。
5. 安装倾斜度不超过5°。
正常使用条件
1. PGL型交流低压配电屏，可以取代BSL系列产品，本产品结构设计合理，电路配置安全，防护性能好，比老产品具有分
断能力高，动热稳定性好，运行安全可靠等优点，并且辅助电路主案与主电路方案相对应，每一个主电路方案对应一个或数个辅
助电路方案，因此用户可在选取主电路方案后，可很方便地从对应的辅助电路方案中选取合适的电气原理图。
2. 简化了主电路方案，取消了多回路小电动机控制方案，使主电路方案更加合理，真正使本产品在配电系统中作为动力、配
电、照明之用，多回路小电动机的控制方案，建议选取动力箱系列产品。
3. 本产品屏宽尺寸400、600、800、1000mm四种，每一屏可作为一个独立单元，并且能以屏为单元组合成各种不同方案，方
便用户选取，并达到所需要方案的组合。
产品特点
1. 产品的绝缘电压为500V。
2. 主电路额定工作电压交流380V。
3. 辅助电路的额定工作电压为交流220V、380V，直流110V、220V。
4. PGL1型产品，其分断能力为15kA;
   PGL2新产品，其分断能力为30kA。 

