RJ711、RII -18 、RII -26 型高精密合金宿电阻器是应用应变原理设计而成，具有自动补偿电阻温度系数的功能，在较宽的混度范围内具有较小的温度系数。该类电阻材料采用镍铬系列合金，经精轧制成块状金属膜，而电阻体采用薄膜平面结构，因而具有精密、稳定、可靠性高的特点.又具备良好的高频特性。它们的性能指标皆优于线绕电阻器和金属膜电阻器。它们广泛应用在航天、航海的惯导、配电控制以及精密测量等系统中，用作电流、电压的比较标准.恒流、恒压的电路元件，以及各种分流、分压比例网络等。

RJ711、RII -18 、RII -26 型高精密合金馅电阻器的外形如图2-43 所示，其主要参数见表2-72 。


[image: image1.jpg]®2m2 RI7IL, RI-I8, RI-GEBMELLFREBEIRON

T T T v

[oCHE D R % L1238 g 1 SR (mm)
o o Ly | e | wma

b (%) (x10°4/%) v

0125|030 10k

025 [oan-ma| o0

W
o5 loso-ma| o0

0s0-ama | £0.05(%) a1

Bl 2 osa-aka| 01| 0

RI26 | 200%) | 0.5-5000





