测电器可以测水银电池吗？
测电器在测试的时候和三用电表不太一样的地方是，测电器他会加上负载。

因为电池在无负载的时候电压有可能是正常的。

比如说一个电池1.5伏特。用三用电表量是正常，但是用测电器因为加了负载，测电器测到的电量就比三用电表要少。而问题来了！水银电池他的电流量小，被加上负载后电压降的很厉害，所以水银电池测出来会没什麽电。

 

a
