 高分子PTC自复保险丝与其它过流保护器件的区别 
  
     1 、高分子PTC自复保险丝与普通保险丝最明显的区别在于其可自复的特性，尽管两者都能提供过流保护，但是高分子PTC自复保险丝可以提供很多过流保护，而普通保险丝一旦熔断，必须更换以使电路正常的工作。 

     2 、高分子PTC自复保险丝与双金属片的区别不在于可自复性，双金属片当故障仍然存在时便可自复。当其动作时产生较大的电压并将可能损坏设备的故障重新接通。高分子PTC自复保险丝会一直处于高电阻状态直至故障被排除。

     3、 高分子PTC自复保险丝与陶瓷自复保险丝的区别在于它们的初始电阻，对故障的反应时间以及尺寸大小，两者都属自复型，但与具有相同保持电流的陶瓷自复保险丝相比，聚合物自复保险丝由于尺寸更小，其动作更快。
 

