GSM电力变压器防盗报警器简介　
　GSM电力变压器防盗报警器GSM网络电力设备报警系统利用GSM短信息数据传输模式及语音功能平台完成智能报警数据远程传输及控制，主要用在电力系统的配电网电力线、变压器等供电设备和线路的防剪断、防盗窃、防破坏。主机采用全密封铝压铸外壳，防水性能好，具有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点，适应野外各种环境使用，广泛应用于电力、石油、矿山等所有在户外工作的电力设备的安全保护，本机可独立使用，亦可与接警中心联网使用。
　　“巡鹰”系列产品有：GSM防盗报警器，摄像彩信防盗报警器，电力及变压器防盗报警系统，联动报警监控拍照系统，GSM汽车防盗报警器，GSM接收模块，接警中心软件，电话拨号报警器，可提供OEM/ODM。 
　　电力设备／变压器防盗报警器G30型功能特点：
　　☆ 适用于电力10KV配电网络变压器及输电线路、市政路灯线路的安全防盗；
　　☆ 可监测配电网的三相失压报警及断相运行；
　　☆ 配置八路有线输入报警（可使用震动或变压器壳体缠绕等多种传感器）；
　　☆ 可进行多组中文短信及自动拨号报警，以及启动现场监听；
　　☆ 一台主机可同时处理三台变压器报警信号；
　　☆ 兼容巡鹰PH-BC110报警中心；
　　☆ 采用防水、防腐蚀、防火、抗击打的全密封铝压铸外壳。
　　适用范围：电力变压器防盗报警，电力强电设备防盗，电缆防盗报警，路灯防盗等户外场所

变压器防盗报警器G30型功能特点：
☆ 适用于电力10KV配电网络变压器及输电线路、市政路灯线路的安全防盗；
☆ 可监测配电网的三相失压报警及断相运行；

☆ 配置八路有线输入报警（可使用震动或变压器壳体缠绕等多种传感器）；

☆ 可进行多组中文短信及自动拨号报警，以及启动现场???；

☆ 一台主机可同时处理三台变压器报警信号；

☆ 兼容巡鹰PH-BC110报警中心；
☆ 采用防水、防腐蚀、防火、抗击打的全密封铝压铸外壳。

变压器防盗报警器G30型技术参数：
◆通讯方式：工业级900/1800MHz GSM模块
◆报警方式：GSM中文短信及语音拨号
◆报警响应时间：≤8秒（GSM网络信号正常）
◆待机功耗：≤0.6W
◆警号音量：大于110分贝
◆电网接线方式：Y形，三相四线制
                单相额定工作电压：AC220V
                单相最低工作电压：AC110V
                单相最高工作电压：AC270V
◆保险管最大容量：5A
◆备用电池：DC12V/1.2AH（铅酸电池）
            DC12V/1AH（镍氢电池） 可选
            电池告警电压：DC10.5V
            电池自动关闭电压：DC10V
◆防电磁干扰：IEC55022
◆绝缘等级：B级
◆防护等级：IP55
◆工作环境：温度－20℃～＋55℃    
            湿度≤95% 无凝露
◆外    观：铝压铸、全密封

◆尺    寸：220×150×105（mm）

 

