LED发光模组常见故障现象及解决方法 

 一、现象：所有的LED闪烁。
问题：接触不良。
解决方法：松动处重新固定或接插。
二、现象：LED昏暗。
问题：
1、LED极性接反了。
2、LED太长。
3、开关电源和LED电压标号不一致。
解决方法:
1、确保正、负极接线正确。
2、减少LED的连接。
3、确保开关电源与LED电压标号一致性。
三、现象：部分线路的LED灯不亮。
问题：
1、接插方向是否正确。
2、电源输出接线是否正确。
3、电源线插反、接反。
解决方法：
1、拆出，重新正确方向接插。
2、确保红色线接正极，黑色线接负极。
3、查出部分插反的线路，重新连接。
四、现象：所有LED都不亮。
问题：
1、开关电源无电压输出。
2、开关电源输出接线是否正确。
解决方法：
1、试电接入开关电源输入端。
2、电源接线正、负极是否正确。
