固体继电器的优缺点分析
１、固体继电器的优点 
（１）高寿命,高可靠 
　　固体继电器SSR没有机械运动零部件,由固体器件完成触电功能,由于没有运动的零部件,因此能在高冲击\震动的环境工作,由于组成固态继电器的元器件的固有特性,决定了固体继电器的寿命长、可靠性高。 
（2）灵敏度高、控制功率小、电磁兼容性好 
　　固体继电器的输入电压范围较宽，驱动功率低，可与大多数逻辑集成电路兼容不需要加缓冲器或驱动器。 
（3）快速转换 
　　固体继电器因为采用固体器件，所以切换速度可以从几毫米至几微米。 
（4）电磁干扰小 
　　固体继电器没有输入线圈，没有触点燃弧和回跳，因此减少了电磁干扰。大多数交流输出固体继电器输出是一个零电压开关，在零电压处导通，零电流处关断，减少了射频干扰。 
2、固体继电器的缺点 
（1）导通后的管压降大，可控哇或双向控哇的正向降压，可达1~2V，大功率晶体管的饱和压降也在1~2之间，一般功率场效应管的导通电阻也较机械触点的接触电阻大。 
（2）半导体器件关断后仍可有数微安至数毫安的漏电流，因此不能实现理想的电隔离。 
（3）由于管压降大，导通后的功耗和发热量也大，大功率固体继电器的体积远远大于同容量的电磁继电器，其输出功率与环境和外壳温度有关。 
（4）电子元、器件的温度特性和电子路线的抗干扰能力较差，耐辐射能力也较差，如不采取有效措施，则工作可靠性低。 
（5）通常固体继电器设计成单刀单掷形式，这样比较容易实现，多组和多组转换结构需要用几个相互连接和适当连锁的固体继电器，这些固体继电器基本上是积木式堆叠在一起，形成一个占地较大空间的复杂装置。大功率固体继电器，由于需用散热片，就进一步增加了所有空间和成本。 
（6）通常用于功率控制的固体继电器是针对负载或设计成交流输出或设计成直流输出，而不设计成既和用于交流负载，又可用于支流负载
