  LED日光灯安装图资料 

 
  下面是AOD公司10W 大颗粒LED日光灯安装示意图

[image: image1.jpg]AOD-LED H3¢ATHE4E

2.3

ELd

ST AT, 4

e AL B






LED日光灯安装方式很简单直接套用现有的40W 的普通日光灯管支架就可以直接用。其中绕过日光灯中的整流器设备，然后直接安上图方式连接就行。

大家可以看看10W 大颗粒LED日光灯的实例图片如下：

[image: image2.jpg]





通过上面图解任何一个电工都可以胜利完成安装我们的LED日光灯。
