热电偶线端子的测温回路中的重要运用
在材料的热处理(加工)过程中，常需要对温度进行准确的测量，以便对整个过程进行平稳地控制。
尤其是实验条件下，对所测量的温度的准确度要求很高。
在这些领域温度的测量通常采用热电偶线传感器来实现。热电偶线本身具有经济、测量误差小等优点。
由于热电偶线在测量中产生的电信号是毫伏级的，若在热电偶线与测量设备的导线连接点上处理不当就会产生错误的测量结果。
尤其在现场处理温度测量值困难，需要将不同的测量点的信号集中引到中心测量站来分析时，或在热处理过程中，需对几个测温点同时并行监测或模拟分析时，需要在热电偶线回路中通过接点引线，此时必须保证在测量点和测量设备之间的电路的所有材料特性一致且连接点无误差，才能避免电路产生的任何测量误差。
标准热电偶线可传输的长度(从测量点到测量设备的距离)已由设计定型，然而现场经常会遇到所需传输距离超过其有限的传输长度。为此就必须采用相同的导体材料将其延伸，而作为连接器件——接线端子就不可避免地被应用。可靠的接线方法是采用特殊材料制成的热电偶线接线端子。不同型号的热电偶线应用不同型号的热电偶线端子。
