led应用产品几个要注意的问题 
LED光源广泛应用于照明领域将是人类照明史上的一场革命，现在应用于灯饰亮化领域的LED产品比较多，如LED护栏灯、LED草坪灯、LED射灯、LED水底灯、LED地埋灯等。之所以应用越来越广泛与LED光源本身的优点是分不开的。有关LED光源节能、寿命长、无辐射（绿色光源）等优点，大家应该都比较了解，下面是与LED产品有关的几个问题。 
应使用直流恒流电源供电 
有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED产品供电，这样会直接影响LED产品的寿命。采用专用开关电源（最好是恒流源）给LED产品供电就不会影响产品的使用寿命，但产品成本相对较高。
需做好防静电措施 
LED 产品在加工生产的过程中要采用一定的防静电措施，如：工作台要接地，工人要穿防静电服装，带防静电环，以及带防静电手套等，有条件的可以安装防静电离子风机，同时也要保证车间的湿度在65%左右，以免空气过于干燥产生静电，尤其是绿色LED相对而言更容易被静电损坏。另外，不同质量档次的LED抗静电能力也不一样，质量档次高的LED抗静电能力要强一些。 
要注意温度的升高会使LED内阻变小 
当外界环境温度升高后，LED光源内阻会减小，若使用稳压电源供电会造成LED工作电流升高，当超过其额定工作电流后，会影响LED产品的使用寿命，严重的将使LED光源“烧坏”，因此最好选用恒流源供电，以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。 
LED产品的密封 
不管是什么LED产品，只要应用于室外，都面临着防水、防潮的密封问题，如果处理不好就会直接影响LED产品的使用寿命。现在有少部分对产品质量要求比较高的生产厂家采用传统的环氧树脂“浇灌”的方法来密封LED产品，这种方法操作起来比较麻烦，对于体积较大的LED产品（如LED护栏灯）不是很适合，也会造成产品的重量增加。
LED护栏灯的控制技术 
目前LED护栏灯应用最广泛的控制技术是“串行通讯”方式（以DXM512协议为主）。其优点是每支护栏灯无特定的“编码”，每支之间可任意调换，便于生产及工程安装。但其最大的缺点是一旦有一支损坏，就会直接影响其后面的所有护栏灯，就象在单车道公路上行驶的汽车，一旦有一辆车“抛锚”，就会造成其后面的所有汽车不能正常运行。对于几百甚至几千米的护栏灯工程，因外界因素及产品本身质量等因素的影响，很难保证每一支护栏灯都不出现问题，因此很容易造成“交通阻塞瘫痪”的现象。
另外，下目前市场上LED光源的质量好坏相差很大，质量好的LED光源不但亮度高，光衰也小，抗静电能力也强，也就决定了其使用寿命长，但其价格比便宜的LED光源要高出几倍。我们会经常看到有些LED亮化工程，一开始的确十分漂亮，但很快就会“残缺不齐”，有的工程甚至迟迟无法交工。因此生产厂家及用户不要在价格上“拼杀”。选用质量好的LED光源，采取有效的技术措施来保证LED产品的质量才是出路。 
