变压器的效率 

在额定负载下.变压器的输出功率和l 输入功率的比值，叫做变压器的效率，即

[image: image1.jpg]Py
7= X 100%

Hofr: ——BIER R
P—— AT
i oh %





由于变压器在传输能量时，总要产生损耗并变成热能表现出来，因此变压器的效率η总是小于100% 的。


变压器的放率与变压器的功率等级有着密切的关系.功率越大.损耗与输出功率相比就越小，效率也越高反之.功率越小.效率也越低。表6-4列出了变压器效率与功率的关系。

[image: image2.jpg]%64 EEBRESHEMXR

MENA) <10 0-30 35-50 0~ 100 100200 > 200

ok g (%) -7 7080 088 55w 905 > 05





