温度保险丝百科知识　
　
(铅不少于98%,锑0.3～1.5%,杂质不多于1.5%) 

	直径(mm)
	额定电流(A)
	熔断电流(A)
	直径(mm)
	额定电流(A)
	熔断电流(A)

	0.28 0.32 

　　0.35 

　　0.36 

　　0.40 

　　0.46 

　　0.52 

　　0.54 

　　0.60 

　　0.71

　　
	1 1.1 

　　1.25 

　　1.35 

　　1.5 

　　1.85 

　　2 

　　2.25 

　　2.5 

　　3

　　
	2 2.2 

　　2.5 

　　2.7 

　　3 

　　3.7 

　　4 

　　4.5 

　　5 

　　6

　　
	0.81 0.98 

　　1.02 

　　1.25 

　　1.51 

　　1.67 

　　1.75 

　　1.98 

　　2.40 

　　2.78

　　
	3.75 5 

　　6 

　　7.5 

　　10 

　　11 

　　12.5 

　　15 

　　20 

　　25

　　
	7.5 10 

　　12 

　　15 

　　20 

　　22 

　　25 

　　30 

　　40 

　　50


