继电器的主要技术参数有哪些?
　　继电器参数术语1、额定工作电压
　　是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同，可以是交流电压，也可以是直流电压。
　　继电器参数术语2、直流电阻
　　是指继电器中线圈的直流电阻，可以通过万能表测量。
　　继电器参数术语3、吸合电流
　　是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时，给定的电流必须略大于吸合电流，这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压，一般不要超过额定工作电压的1.5倍，否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
　　继电器参数术语4、释放电流
　　是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时，继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
　　继电器参数术语5、触点切换电压和电流
　　是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小，使用时不能超过此值，否则很容易损坏继电器的触点
