电阻器阻值的简易测量
一般的电阻器的阻值可用万用表进行测量，测量前应先根据电阻器的标称阻值选择好电阻测量挡，然后将两测试表笔短接进行电阻挡的校零。测量电阻时一只手拿万用表的两个表笔，另一只手捏住电阻器的中间，用两只表笔接触电阻器的两个引出线，即可从万用表中测得电阻值。对于体积较小的电阻器，可将电阻器放在绝缘物体上，用表笔直接测量。 

