变压器具有隔直流的特性 

如果把变压器的初级接在直流电源上，那么初级线圈中将通过直流电流，产生的是强度不变的磁场，因而次级线国就不会产生感应电压。由于变压器不能把直流电传输到次级，这样变压器便起到了隔断直流的作用。


当变压器初级接在脉动直流电源上时，那么次级便会产生与脉动电压同样频率的交流电，而初级脉动直流电压中的直流成分被隔绝。

