什么是LED变色灯？ 

    LED变色灯就是具备调光、调色机制的LED灯具，可产生能改变空间气氛的效果。 

    它由电容降压式稳压电源、LED控制器及R、G、B三基色LED阵列组成，外形与一般乳白色白炽灯泡相同，点亮后会自动按一定的时间间隔变色。迴圈地发出青、黄、绿、紫、蓝、红、白色光。它的变色原理是三种基色LED分别点亮两个LED时，它可以发出黄、紫、青色(如红、蓝两LED点亮时发出紫色光)；若红、绿、蓝三种LED同时点亮时，它会产生白光。如果有电路能使红、绿、蓝光LED分别两两点亮、单独点亮及三基色LED同时点亮，则发出七种不同顏色的光来。外部灯泡必须采用乳白色的。这样才能较好的混色，不可采用透明的材料。 
    LED变色灯应用广泛，适用于家庭生日派对、节日聚会、过节过年，给节日添加欢乐气氛：也可用于娱乐场所及作广告灯等。不过，这类灯也有其缺点，就是控制顏色变化的电路，需要的成本比较高，而驱动电路的寿命也是个问题。

