氖气辉光灯泡的结构及工作原理

氖气辉光灯泡又称为氛灯，它是辉光放电离子管的一种。它的结构如图10-17 所示，它由管壳、电极、引线和灯头等组成。氖气辉光灯泡的内部充有氖气，如果加在两电极间的电压低于启辉电压时，氖气不会发生电离，电流不会通过氖气管;当加在两电极间的电压大于启辉电压时，氛气发生电离，此时电流流过氖气管并同时发出橙红色的辉光。当加给两电极的是直流电压时，只有一个电极发光;若加在两电极间的是交流电压，则两个电极同时发光。



氖气辉光灯泡发光柔和，耗电极少，多用于电源及信号的指示。

