亮度mcd知识简介

LED的亮度单位：mcd
描述光的常用物理量有4个，它们是：
1、发光强度，为一光源在给定方向上的发光强度，单位candela，即坎德拉，简称坎、cd。有人仍然用烛光来表示发光强度，那太老了，要知道1940年（又一说1948年）已经采用新烛光了，只不过“烛”＝candle罢了。1968年以后烛光被废除。
2、光通量，光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光通量，单位流明，lm
3、光照度，1lm（流明）的光通量均匀分布在1m2表面上所产生的光照度，单位勒克斯，lx
4、亮度，单位光源面积在法线方向上，单位立体角内所发出的光流，单位尼特，nt
衡量手电筒和LED一般用发光强度，但早期的LED“亮度”低，因此都用毫cd来衡量，即mcd，后来出来了上千、上万mcd的，单位也不改了，因此10000mcd＝10cd。
同样管芯的LED，5mm的mcd值就没有10mm的mcd值大（我这里避免使用亮度一词，因为意义太容易模糊了），原因是10mm的聚焦好、
光点小。实际它们发出的光通量显然是一样的。
衡量发光效率的一个指标，就是每瓦的电功率可以发出多少流明的光通量，理论极限是683流明（而且需要是0.54微米波长的黄绿色光）。白炽灯是每瓦10流明左右，好的白色LED应该可以达到200流明以上(我们的LED小颗粒现在可以达到110流明/瓦)。
白色的LED，本来就是篮色的LED，在管芯周围加上了荧光粉。因此，看看白色LED的发射谱线，有两个峰值。弄不好偏篮是很自然的。
发光强度的业余测量：找一个照度表（即lx表，我就有一个），探头放在地上向上，在暗处把手电或LED距离1m向其照射，得到的lx最大读数就是cd值，乘上1000就是mcd值。
