led照明灯术语,照明术语详细说明 
重要之测光公式：
I , 光强度[cd] = 立体角内之光通量 / 立体角Ω[sr]
E , 照度[lx] = 落在某面积上之光通量[lm] / 此被照面面积[㎡]= 光强度[cd] / (距离[m] )
2L , 辉度[cd/㎡] = 光强度[cd] / 所见之被照面面积[㎡]
η发光效率[lm/W]= 所产生之光通量[lm] / 消耗电功率[W]
发光效率 (Luminous efficacy, η)
单位：流明每瓦[lm/W] 代表光源将所消耗之电能转换成光之效率
色温 ( Co1or Temperature ) 单位：绝对温度 ( Kelvin, K ) 一个光源之色温被定义为与其具有相同光色之\"标准黑体 (black body radiator)\" 本身之绝对温度值，此温度可以在色度图上之普朗克轨迹上找到其对应点。
·凹形反光槽
安装在顶棚上具有开放溢出的长凹槽形灯具。
暗视觉
调节眼睛以适应几百分之一坎德拉每平方米的亮度水平时的视觉情况。在这种情况下，杆状细胞被认为是主要的活跃成分。暗视觉状态下的光谱是无色的。
安装高度
参考平面与灯具平面之间的距离。
波长（l）
在周期波传播方向上在同一时间连续两个相位相同的点之间的距离。
光线和辐射
光是电磁波辐射(能量从一个物体传播到另一个物体，在传播过程无需任何媒介。这种能量传播方式被称为辐射)到人的眼睛，经视觉神经转换为光线，即能被肉眼看见的那部份光谱。这类射线的波长范围在360到830nm之间，仅仅是电磁辐射光谱非常小的一部份。温度远远高于50Hz工作时的温度，从而产生更高色温的白色色表和更好的显色性。
光通量(Luminous flux,Φ)
单位为：流明 (lumen, lm) 由一光源所发射并被人眼感知之所有辐射能称之为光通量。
一般情况下，同类型的灯的功率越高，光通量也越大。
    例如：一只 40W的普通白炽灯的光通量为350---470lm，而一只40W的普通直管形荧光灯的光通量为2800lm左右，为白炽灯的6--8倍。 
光强度 (luminous intensity, I )
光源在某一方向立体角内之光通量大小。单位：坎德拉 (candela, cd) 一般而言，光源会向不同方向以不同之强度放射出其光通量。在特定方向所放出之可见光辐射强度称为光强度。
照度 (Illuminance, E)
单位：勒克斯 (Lux, lx) 照度是光通量与被照面之比值。1 lux之照度为1 lumen之光通量均匀分布在面积为一平方米之区域
1勒克斯（1x）相当于被照面上光通量为1流明（1m）时的照度。夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 1x，冬天晴天时地面照度约为2000 1x，晴朗的月夜地面照度约0.2 1x。有时为了充分利用光源，常在光源上附加一个反射装置，使得某些方向能够得到比较多的光通量，以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
以下是各种环境照度值：单位lux
黑夜：0.001—0.02；月夜：0.02—0.3；阴天室内：5—50；阴天室外：50—500；晴天室内：100—1000；夏季中午太阳光下的照度：约为10*9次方；阅读书刊时所需的照度：50—60；家用摄像机标准照度：1400。
亮度
单位：坎德拉/平方米[cd/m2] 亮度（L） 是表示眼睛从某一方向所看到物体反射光的强度。
光效
单位：流明每瓦[lm/W] 光效是指电能转换成光能的效率。
辉度 (Luminance, L)
单位：坎德拉每平方米 (cd/㎡) 一光源或一被照面之辉度指其单位表面在某一方向上的光强度密度，也可说是人眼所感知此光源或被照面之明亮程度。
色温
单位：开尔文[K] 当光源所发出的颜色与\"黑体\"在某一温度下辐射的颜色相同时，\"黑体\"的温度就称为该光源的色温。\"黑体\"的温度越高，光谱中蓝色的成份则越多，而红色的成份则越少。例如，白炽灯的光色是暖白色，其色温表示为2700K，而日光色荧光灯的色温表示方法则是6500K。
光色
光色实际上就是色温。大至分三大类：
暖色<3300K
中间色3300至5000K 冷色>5000K, 1}由于光线中光谱的组成有差别，因此即使光色相同，灯的显色性也可能不同。
灯具效率
灯具效率(也叫光输出系数)是衡量灯具利用能量效率的重要标准，它是灯具输出的光能量与灯具内光源输出的光能量之间的比例。
显色性
原则上，人造光线应与自然光线相同，使人的肉眼能正确辨别事物的颜色，当然，这要根据照明的位置和目的而定。
光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性。通常叫做\"显色指数\"（Ra）。
显色性是指事物的真实颜色（其自身的色泽）与某一标准光源下所显示的颜色关系。Ra值的确定，是将DIN6169标准中定义的8种测试颜色在标准光源和被测试光源下做比较，色差越小则表明被测光源颜色的显色性越好。
Ra值为100的光源表示，事物在其灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致。
AC(交流电)
经发电机所发出的方向交替的电流。
安全照明
用以确保处于潜在危险过程中的人们的安全而提供的那部分应急照明。
白炽灯
由电流加热元件产生白炽可见光的光源（经常被称为普泡或GLS灯）
饱和度
判断单一颜色在总体感觉中所占比例的视觉属性。
不舒适眩光
可引起不适，而不一定破坏被照对象的视觉效果的眩光。
半透明媒质
主要通过漫射传输来传播可见辐射的媒质。因此物体不能通过此媒质被清晰的看到。
不透明介质
在所需光谱范围内不能传递辐射的介质。
备用照明
使正常活动得以基本不变的继续进行的应急照明部分。
电磁镇流器 (电感镇流器)
镇流器使用组装的铁芯和线圈组装而成，用于传输电流以启动和燃点荧光灯和高强度气体放电灯（HID）。
灯的寿命
当一组光源同时燃点时，其中一定比率的灯熄灭时的时间。
